### Технические характеристики

| Мощность (охлаждение) | 2,7 (1,2 - 3,2) кВт |
| --- | --- |
| Мощность (обогрев) | 2,8 (1,2 - 3,9) кВт |
| Хладагент | R410A |
| Габариты (внутренний блок) | 790x265x170 мм |
| Вес (внутренний/внешний блок) | 9/12 кг |

### Функциональные особенности

#### Преимущества

Главным отличием DC-Инверторного кондиционера Electrolux является использование инверторного компрессора нового поколения с цифровым управлением (DC-digital control) технологии. Компрессор путем изменения скорости вращения электродвигателя повышает эффективность работы кондиционера до 20%. Точность поддержания температуры в DC-Инверторной сплит-системе достигает 0,5°C. Благодаря высокой энергоэффективности DC инвертора, экономия электричества по сравнению с неинверторными системами достигает 40%, по сравнению с обычными инверторными системами достигает 20%. Многоступенчатая система фильтрации DC-Инверторного кондиционера очищает воздух в помещении от пылевых клещей, бактерий, плесневых грибков, микробов, вирусов, вреднейших формальдегидных соединений, неприятных запахов, включая табачный дым и запахи животных. Функция автоматической очистки препятствует размножению болезнетворных бактерий внутри кондиционера.

Рабочий ресурс DC-Инверторной сплит-системы Electrolux продлён за счёт антикоррозийного покрытия Blue Fin, которое защищает теплообменник, значительно улучшая эффективность теплообмена и увеличивая срок службы кондиционера в 3 (!) раза. Рабочий ресурс электродвигателей увеличен, благодаря функции мягкого старта, которая предполагает плавный пуск кондиционера после её отключения, а также за счёт автоматической блокировки кнопок, позволяющей предотвратить необоснованное включение-выключение кондиционера. Кроме того, DC-Инвертор Electrolux оснащен многоцелевой системой самодиагностики и системой защиты от предельно высоких (низких) температур, от перегрева испарителя внутренних блоков, перепада напряжения в сети и др.

Кондиционер также оснащен широкоугольными горизонтальными жалюзи, которые повышают эффективность распределения воздуха в широком диапазоне. Автоматическое качание вертикальных жалюзи способствует более эффективному распределению воздушного потока по вертикали, при этом угол поворота может составлять до 160 градусов, имеется возможность выбора до 7 различных положений наклона створки. При снижении температуры воздуха в комнате до 8 градусов, кондиционер начинает работать в режиме автоматического обогрева.

DC-Инвертор Electrolux работает на озонобезопасном фреоне R410A.

#### Особенности и функционал

- DC-инверторный компрессор

- ночное поддержание температуры

- класс энергосбережения А +

- низкий уровень шума

- охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция

- многоступенчатая система фильтрации воздуха

- антикоррозийное покрытие Blue Fin

- защита от перепадов напряжения

- турбо режим

- ночной режим

- авто режим

- самодиагностика

- автоматическая разморозка

- автоматическая очистка

- авторестарт

- мягкий старт

- горячий старт

- низковольтный пуск

- низкотемпературный пуск

- автообогрев при 8 градусах

- блокировка кнопок

- озонобезопасный фреон R410 А

- широкоугольные жалюзи

- автоматическое качание вертикальных жалюзи

- информативный LED-дисплей

- пульт ДУ с режимом реального времени

- 24-часовой таймер

#### Применение

DC-Инверторная сплит-система широко используются для создания комфортного микроклимата путем охлаждения, обогрева, вентиляции или осушения воздуха в помещении.

#### Уход за прибором

Периодически следует протирать переднюю панель кондиционера сухой мягкой тканью, а в случае сильного загрязнения — промывать теплой водой.

Через каждые 100 часов эксплуатации необходимо прочищать воздушный фильтр, промывая его в моющем растворе и тщательно просушивая. При работе кондиционера в сильно загрязненном помещении фильтр нужно чистить через каждые две недели.

#### Рекомендации

Во избежание образования конденсата не допускайте длительного направления воздушного потока вниз при работе кондиционера в режиме охлаждения или осушения. Не регулируйте вручную вертикальные жалюзи, в противном случае это может привести к их поломке. Следите за тем, чтобы на внешний блок кондиционера не попадали посторонние предметы.