### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | GWH 265 ERN Nano Plus |
| --- | --- |
| Розжиг горелки | электронный |
| Номинальная мощность | 20 кВт |
| Производительность при ∆=25°К | 10 л/мин |
| Производительность при ∆=50°К | 5 л/мин |
| Давление воды в системе | 0,15-10,0 бар |
| Давление газа | 1300 Па/13 мбар |
| Размеры | 550х328х180 мм |
| Вес | 7,8 кг |
| Вес в упаковке | 9,2 кг |