# Инверторная сплит-система Ballu BSLI-12HN1 (SDC) серии SUPER DC inverter. Модель работает на охлаждение и обогрев, оснащен функциями высокоточного температурного режима работы «I FEEL» и суперинтенсивной работы «SUPER», режимами SLEEP (комфортный сон) и TIMER (автоматическое включение и отключение по времени). Способен работать на обогрев зимой при низких температурах до −15°С, защищен от перепадов напряжения в сети.

## Ballu BSLI-12HN1 (SDC) за 341,60 Ls.

Холодопроизводительность, BTU 4700-13300 (кВт 1,38 -  3,91)

Теплопроизводительность, BTU 4700-16400 (кВт 1,38 -  4,82)

Потребляемая мощность (охлаждение / обогрев), кВт 0,32-1,3 / 0,31-1,5

Расход воздуха внутренний/внешний блока, м3/ч 550 / 1900

Уровень шума внутреннего/ наружного блока, дБ(А) 34-39 / 52

Вес нетто внутреннего/ внешнего блока, кг 8,5 / 33,5

Inverter split-sistēma BALLU BSLI-12HN1 (SDC) no sērijas SUPER DC Inverter. Modelis strādā dzesēšanas un sildīšanas režīmos, apgādāts ar augstas precizitātes temperatūras kontroles režīmu „I FEEL” un intensīvo režīmu „SUPER”, ar režīmu „SLEEP” (komfortabls miegs), ar ieslēgšanas / izslēgšanas laika automātisku iestatīšanu. Spējīgs strādāt apsildīšanas režīmā pie zemām ārējā gaisa temperatūrām: līdz – 15 ° C.

Pārdodam Ballu BSLI-12HN1 par 341,60 latiem.

Aukstuma jauda, BTU 4700-13300 (kW 1,38 – 3,91)

Siltuma jauda, BTU 4700-16400 (kW 1,38 – 4,82)

Jaudas patēriņš (dzesējot / sildot), kW 0,32-1,3 / 0,31-1,5

Gaisa apmaiņa iekšējam/ārējam blokam, m³/st. 550 / 1900

Skaņas stipruma līmenis iekšējam/ārējam blokiem, dB 34-39 / 52

Svars netto iekšējam/ārējam blokiem, kg 8,5 / 33,5