### Описание модели

EACS - 12HG-W/N3 — настенная сплит-система последнего поколения c уникальной системой фильтрации AIR GATE: многоступенчатой системой фильтрации воздуха и генератором холодной плазмы. Кондиционер обладает эффективной аэродинамикой и надёжно защищен от перепадов напряжения. Инновационный дизайн, лаковое покрытие корпуса (устойчиво к царапинам, оседанию пыли, пластик не тускнеет со временем), три дизайнерских цвета передней панели ни оставит никого равнодушным и впишется в любой интерьер.

Сплит-системы EACS - 09HG-W/N3 оснащена уникальной системой фильтрации AIR GATE: многоступенчатой системой фильтрации воздуха и генератором холодной плазмы.

Многоступенчатая система фильтрации состоит из шести комбинированных фильтров: антиклещевой фильтр очищает воздух от пылевых клещей, каталитический - от вреднейших формальдегидных соединений, фотокаталитический антибактериальный фильтр эффективно нейтрализует большинство известных бактерий, плесневые грибки, микробы, вирусы и неприятные запахи, включая табачный дым и запахи животных. Биологический антибактериальный фильтр уничтожает до 99,9 % бактерий и вирусов. Фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр также оказывают антибактериальное воздействие, дополнительно уменьшая активность бактерий, а также способствуют профилактике заболеваний дыхательной системы. Генератор холодной плазмы ионизирует воздух, не создавая электростатического поля, и на молекулярном уровне разрушает зловонные газы и аэрозоли, деактивирует вредные для здоровья микроорганизмы. Функция автоматической очистки препятствует размножению болезнетворных бактерий внутри кондиционера.

Сплит-системы Air Gate отличаются высоким качеством. Рабочий ресурс кондиционеров Air Gate продлён за счёт антикоррозийного покрытия Blue Fin, которое защищает теплообменник сплит-системы, значительно улучшает эффективность теплообмена и увеличивает срок службы в 3 (!) раза. Рабочий ресурс электродвигателей кондиционера увеличен, благодаря функции мягкого старта, которая предполагает плавный пуск сплит-системы после её отключения, а также за счёт автоматической блокировки кнопок, позволяющей предотвратить необоснованное включение-выключение кондиционера. Кроме того, сплит-системы Air Gate оснащены многоцелевой системой самодиагностики и системой защиты кондиционера от предельно высоких (низких) температур, от перегрева испарителя внутреннего блока, перепада напряжения в сети и др.

Кондиционеры Air Gate оснащены широкоугольными горизонтальными жалюзи, которые повышают эффективность распределения воздуха в широком диапазоне. Автоматическое качание вертикальных жалюзи способствует более эффективному распределению воздушного потока по вертикали, при этом угол поворота может составлять до 160 градусов, имеется возможность выбора до 7 различных положений наклона створки. При снижении температуры воздуха в комнате до 8 градусов, кондиционер начинает работать в режиме автоматического обогрева.

Сплит-системы Air Gate отличаются низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью (класс «А»). Экономия электроэнергии достигается во многом благодаря использованию новых конструкорских технологий, а также использовании озонобезопасного фреона R410A.

Кондиционеры Air Gate имеют качественное многослойное лаковое покрытие, устойчивое к маркости и царапинам.

- охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция

- многоступенчатая система фильтрации воздуха

- генератор холодной плазмы

- антикоррозийное покрытие Blue Fin

- защита от перепадов напряжения

- эффективная аэродинамика – низкий уровень шума

- турбо режим

- ночной режим

- авто режим

- самодиагностика

- автоматическая разморозка

- автоматическая очистка

- авторестарт

- мягкий старт

- горячий старт

- низковольтный пуск

- низкотемпературный пуск

- автообогрев при 8 градусах

- блокировка кнопок

- класс энергосбережения А

- озонобезопасный фреон R410 А

- широкоугольные жалюзи

- автоматическое качание вертикальных жалюзи

- информативный LED-дисплей

- пульт ДУ с режимом реального времени

- 24-часовой таймер

- лаковое покрытие корпуса и современный дизайн

### Фото прибора

Увеличить

Увеличить

Увеличить

### Характеристики

| Модель | EACS-12 HQ/N3 |
| --- | --- |
| Тип фреона | R410A |
| Средняя площадь помещения, м2 | 33 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 12000/13640 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 1075/1100 |
| Напряжение, В/Гц | ~220-240/50 |
| Сила тока, A | 8,5/8,5 |
| EER/Класс энергоэффективности, Вт | 3,26 |
| COP/Класс энергоэффективности, Вт | 3,64 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Уровень звукового давления (макс/мин.), дБА. Внутренний блок | 38/29 |
| Уровень звукового давления (макс/мин.), дБА. Наружный блок | 61/51 |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок), м3/мин. | 530 |
| Габаритные размеры, мм. Внутренний блок | 845х275х180 |
| Габаритные размеры, мм. Наружный блок | 848х540х320 |
| Размер упаковки, мм. Внутренний блок | 915х255х355 |
| Размер упаковки, мм. Наружный блок | 878х360х580 |
| Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 10/13 |
| Вес (нетто/брутто), кг. Наружный блок | 40/44 |
| Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостных | 1/4" |
| Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовых | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Источник питания | Внутренний блок |
| Рабочая температура (наружный блок), °С | -7 - +43 |

| Modelis | EACS-12 HQ/N3 |
| --- | --- |
| Hladaģents | R410A |
| Vidējā telpu platība, м2 | 33 |
| Ražība (dzesēšana/sildīšana), BTU/h | 12000/13640 |
| Patērējamā jauda (dzesēšana/sildīšana), W | 1075/1100 |
| Spriegums, V/Hz | ~220-240/50 |
| Nominālā strāva, A | 8,5/8,5 |
| EER/ Energoefektivitātes klase, W | 3,26 |
| COP/ Energoefektivitātes klase, W | 3,64 |
| Energoefektivitātes klase | А |
| Trokšņu līmenis (max/min.), dB. Iekšējais bloks | 38/29 |
| Trokšņu līmenis (max/min.), dB. ārējais bloks | 61/51 |
| Gaisa daudzums (Iekšējais bloks), м3/min | 530 |
| Izmēri,iekšējais bloks, mm. | 790x265x170 |
| Izmēri,ārējais bloks,mm. | 848х540х320 |
| Svars,iekšējais bloks | 10/13 |
| Svars,ārējais bloks | 40/44 |